# Karar Motoru Testi İçin Afet Senaryoları

Bu çalışmada, geliştirilen mikroşebeke karar motorunun farklı afet ve çalışma koşullarındaki davranışını analiz edebilmek amacıyla çeşitli senaryolar oluşturulmuştur. Her senaryoda sistemin sahip olduğu enerji kaynakları, haberleşme durumu ve şebeke erişimi farklı seviyelerde tanımlanmış, bu koşullara göre kritik yüklerin beslenme önceliği gözlemlenmiştir.

## Besleme Seviyesi Tanımları

Karar motoru çıktıları aşağıdaki üç seviyede ifade edilmiştir:

- Tam Besleme (FULL):
İlgili yükün ihtiyaç duyduğu enerjinin %100’ü karşılanır. Sistem kesintisiz ve normal kapasitede çalışır.

- Kısmi Besleme (KISMİ):
Yükün enerji ihtiyacının yalnızca kritik kısmı (%30–70 arası) karşılanır. Sistem sınırlı kapasitede çalışır (örneğin hastanede sadece yoğun bakım ve acil servis aktif tutulur).

- Besleme Kesme (KES):
İlgili yük enerji almamaktadır. Enerji tamamen daha kritik sistemlere yönlendirilir.

# Senaryo 1: Büyük Deprem (En Kötüsü)

### Sistem Girdileri:

- Merkezi şebeke tamamen devre dışıdır

- Güneş üretimi düşük seviyededir (%40)

- Elektrikli araçlardan (V2G) orta seviyede enerji alınabilmektedir (%60)

- Haberleşme altyapısı büyük ölçüde hasarlıdır

- Toplam kullanılabilir enerji orta seviyededir (%50)

### Sistem Davranışı:

Bu senaryoda sistem tamamen ada modunda (islanding) çalışır ve enerji kaynakları sınırlıdır. Bu nedenle yalnızca en kritik yükler önceliklendirilir.

### Beklenen Çıktı:

- Hastane → Tam besleme (hayati operasyonlar için zorunlu)

- AFAD merkezi → Tam besleme (koordinasyon için kritik)

- Baz istasyonu → Kısmi besleme (minimum iletişim sağlanır)

- Su pompası → Kısmi besleme (temel ihtiyaçlar karşılanır)

- OSB / sanayi → Besleme kesilir

- Trafo merkezi → Minimum seviyede çalıştırılır

# Senaryo 2: Gündüz, Haberleşme Çökmüş

### Sistem Girdileri:

- Şebeke devre dışı

- Güneş üretimi yüksek (%90)

- V2G düşük (%30)

- Haberleşme altyapısı tamamen çökmüş

- Enerji seviyesi yüksek (%70)

### Sistem Davranışı:

Enerji bol olmasına rağmen iletişim altyapısı çöktüğü için sistem önceliği haberleşmeyi yeniden sağlamak olur.

### Beklenen Çıktı:

- Hastane → Tam besleme

- AFAD → Tam besleme

- Baz istasyonu → Tam besleme (öncelikli olarak aktif edilir)

- Su pompası → Kısmi besleme

- OSB → Besleme kesilir

- Trafo → Düşük öncelikli çalıştırma

# Senaryo 3: Enerji Kritik Seviyede

### Sistem Girdileri:

- Şebeke yok

- Güneş düşük (%20)

- V2G düşük (%20)

- Toplam enerji çok düşük (%15)

### Sistem Davranışı:

Sistem enerji tasarrufuna geçer ve sadece hayati sistemleri çalıştırır.

### Beklenen Çıktı:

- Hastane → Tam besleme

- AFAD → Tam besleme

- Baz istasyonu → Kısmi besleme

- Su pompası → Besleme kesilir

- OSB → Besleme kesilir

- Trafo → Minimum seviyede

# Senaryo 4: Gece Senaryosu

### Sistem Girdileri:

- Güneş üretimi yok

- V2G yüksek (%80)

- Şebeke yok

- Enerji seviyesi orta (%60)

### Sistem Davranışı:

Enerji tamamen araç bataryalarından sağlanır. Sistem dengeli ama sınırlı çalışır.

### Beklenen Çıktı:

- Hastane → Tam besleme

- AFAD → Tam besleme

- Baz istasyonu → Tam besleme

- Su pompası → Kısmi besleme

- OSB → Besleme kesilir

- Trafo → Düşük seviyede

# Senaryo 5: Şebeke Kısmen Geri Geldi

### Sistem Girdileri:

- Şebeke %50 aktif

- Güneş %60

- V2G %40

- Enerji seviyesi yüksek (%80)

### Sistem Davranışı:

Sistem hibrit modda (şebeke + mikroşebeke ) çalışır.

### Beklenen Çıktı:

- Hastane → Tam besleme

- AFAD → Tam besleme

- Baz istasyonu → Tam besleme

- Su pompası → Tam besleme

- OSB → Kısmi besleme

- Trafo → Normal çalışma

Oluşturulan senaryolar sonucunda, karar motorunun farklı afet koşullarına uyarlanabilir şekilde tepki verdiği ve kısıtlı enerji kaynaklarını öncelikli yükler arasında etkin biçimde dağıtabildiği gözlemlenmiştir.